****

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DEWPOINT TABLE**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Dry bulb | Depression of wet bulb | Dry bulb | | °C | 0° 0-2° 0-4° 0-6° 0-8° 1-0° 1-2° 1-4° 1-6° 1-8° 2-0° 2-5° 3-0° 3-5° 4-0° 4-5° 5-0° 5-5° 6-0° 6-5° 7-0° 7-5° 8-0° 8-5° 9-0° | °C | | 40  39  38  37  36  35  34  33  32  31  30 | 40 40 40 39 39 39 39 38 38 38 38 37 36 36 35 34 34 33 32 32 31 30 29 29 28  39 39 39 38 38 38 38 37 37 37 37 36 35 35 34 33 33 32 31 31 30 29 28 28 27  38 38 38 37 37 37 37 36 36 36 35 35 34 34 33 32 32 31 30 29 29 28 27 26 26  37 37 37 36 36 36 36 35 35 35 34 34 33 32 32 31 30 30 29 28 28 27 26 25 24  36 36 35 35 35 35 34 34 34 34 33 33 32 31 31 30 29 29 28 27 26 26 25 24 23  35 35 34 34 34 34 33 33 33 33 32 32 31 30 30 29 28 28 27 26 25 25 24 23 22  34 34 33 33 33 33 32 32 32 32 31 31 30 29 29 28 27 27 26 25 24 24 23 22 21  33 33 32 32 32 32 31 31 31 31 30 30 29 28 28 27 26 26 25 24 23 23 22 21 20  32 32 31 31 31 31 30 30 30 30 29 29 28 27 27 26 25 25 24 23 22 22 21 20 19  31 31 30 30 30 30 29 29 29 29 28 28 27 26 26 25 24 24 23 22 21 21 20 19 18  30 30 29 29 29 29 28 28 28 28 27 27 26 25 25 24 23 23 22 21 20 20 19 18 17 | 40  39  38  37  36  35  34  33  32  31  30 | | 29  28  27  26  25  24  23  22  21  20 | 29 29 28 28 28 28 27 27 27 27 26 26 25 24 24 23 22 22 21 20 19 19 18 17 16  28 28 27 27 27 27 26 26 26 26 25 25 24 23 23 22 21 21 20 19 18 18 17 16 15  27 27 26 26 26 26 25 25 25 25 24 24 23 22 22 21 20 20 19 18 17 17 16 15 14  26 26 25 25 25 25 24 24 24 24 23 23 22 21 21 20 19 19 18 17 16 16 15 14 13  25 25 24 24 24 24 23 23 23 23 22 22 21 20 20 19 18 18 17 16 15 15 14 13 12  24 24 23 23 23 23 22 22 22 22 21 21 20 19 19 18 17 17 16 15 14 14 13 12 11  23 23 22 22 22 22 21 21 21 21 20 20 19 18 18 17 16 16 15 14 13 13 12 11 10  22 22 21 21 21 21 20 20 20 20 19 19 18 17 17 16 15 15 14 13 12 12 11 10 9  21 21 20 20 20 20 19 19 19 19 18 18 17 16 16 15 14 14 13 12 11 11 10 9 8  20 20 19 19 19 19 18 18 18 18 17 17 16 15 15 14 13 13 12 11 10 10 9 8 7 | 29  28  27  26  25  24  23  22  21  20 | | 19  18  17  16  15  14  13  12  11  10 | 19 18 18 18 18 18 17 17 17 17 16 16 15 14 14 13 12 12 11 10 9 9 9 8 7  18 17 17 17 17 17 16 16 16 16 15 15 14 13 13 12 11 11 10 09 9 9 9 8 7 | 19  18  17  16  15  14  13  12  11  10 | | 9  8  7  6  5  4  3  2  1  0 |  | 9  8  7  6  5  4  3  2  1  0 | | -1  -2  -3  -4  -5  -6  -7  -8  -9 |  | -1  -2  -3  -4  -5  -6  -7  -8  -9 | | -10  -11  -12  -13  -14  -15  -16  -17 |  | -10  -11  -12  -13  -14  -15  -16  -17 | |